| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2N-1 | CZERPNIA ŚCIENNA 600X1200 |  | 1 |
| 2N-2 | PROSTKA 600X1200 L=220 |  | 1 |
| 2N-3 | TŁUMIK 600X1200 L=100 |  | 1 |
| 2N-4 | PRZEPUSTNICA 600X1200 |  | 1 |
| 2N-5 | REDUKCJA 600X1200/11340X695 |  | 1 |
| 2N-6 | PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE |  | 1 |
| 2N-7 | CENTRALA WENTYLACYJNA |  | 1 |
| 2N-8 | PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE |  | 1 |
| 2N-9 | REDUKCJA 1340X695/600X1200 |  | 1 |
| 2N-10 | PROSTKA 1200X600 L=250 |  | 1 |
| 2N-11 | ODSADZKA REDUKCYJNA DELTAH=32 600X1200/400X1200 | WYKONANIE WARSZTATOWE | 1 |
| 2N-12 | PROSTKA 400X1200 L=60 |  | 1 |
| 2N-13 | KOLANO 400X1200 90˚ |  | 1 |
| 2N-14 | KOLANO 400X1200 90˚ |  | 1 |
| 2N-15 | PROSTKA 400X1200 L=40 |  | 1 |
| 2N-16 | TRÓJNIK 400X1200/300X600/400X1200 |  | 1 |
| 2N-17 | REDUKCJA 400X1200/400X800 |  | 1 |
| 2N-18 | PROSTKA 400X800 L=220 |  | 1 |
| 2N-19 | TRÓJNIK 800x400/400x400/800x400 |  | 1 |
| 2N-20 | REDUKCJA 400X800/400X400 |  | 1 |
| 2N-21 | PROSTKA 400X400 L=110 |  | 1 |
| 2N-22 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2N-23 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2N-24 | PROSTKA 400X400 L=90 |  | 1 |
| 2N-25 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 2 |
| 2N-26 | PROSTKA 400X400 L=15 |  | 1 |
| 2N-27 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2N-28 | PROSTKA 400X400 L=45 |  | 1 |
| 2N-29 | TRÓJNIK 400X400/FI200/400X400 |  | 1 |
| 2N-30 | REDUKCJA 400X400/FI400 |  | 1 |
| 2N-31 | PROSTKA FI 400 L=220 |  | 1 |
| 2N-32 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2N-33 | PROSTKA FI 400 L=260 |  | 1 |
| 2N-34 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2N-35 | REDUKCJA FI400/FI315 |  | 1 |
| 2N-36 | PROSTKA FI 315 L=250 |  | 1 |
| 2N-37 | TRÓJNIK FI315/FI200/FI315 |  | 1 |
| 2N-38 | REDUKCJA FI315/FI250 |  | 1 |
| 2N-39 | PROSTKA FI 250 L=260 |  | 1 |
| 2N-40 | TRÓJNIK FI250/FI200/FI250 |  | 1 |
| 2N-41 | REDUKCJA FI250/FI200 |  | 1 |
| 2N-42 | PROSTKA FI 200 L=250 |  | 1 |
| 2N-43 | KOLANO FI200 90˚ |  | 1 |
| 2N-44 | FLEX FI200 L=1M |  | 12 |
| 2N-45 | NAWIEWNIK | LCA-315+ MBB-200-315-S | 12 |
| 2N-46 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2N-47 | PROSTKA 400X400 L=90 |  | 1 |
| 2N-48 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2N-49 | PROSTKA 400X400 L=15 |  | 1 |
| 2N-50 | PROSTKA 400X400 L=45 |  | 1 |
| 2N-51 | TRÓJNIK 400X400/FI200/400X400 |  | 1 |
| 2N-52 | REDUKCJA 400X400/FI400 |  | 1 |
| 2N-53 | PROSTKA FI 400 L=220 |  | 1 |
| 2N-54 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2N-55 | PROSTKA FI 400 L=260 |  | 1 |
| 2N-56 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2N-57 | REDUKCJA FI400/FI315 |  | 1 |
| 2N-58 | PROSTKA FI 315 L=250 |  | 1 |
| 2N-59 | TRÓJNIK FI315/FI200/FI315 |  | 1 |
| 2N-60 | REDUKCJA FI315/FI250 |  | 1 |
| 2N-61 | PROSTKA FI 250 L=260 |  | 1 |
| 2N-62 | TRÓJNIK FI250/FI200/FI250 |  | 1 |
| 2N-63 | REDUKCJA FI250/FI200 |  | 1 |
| 2N-64 | PROSTKA FI 200 L=250 |  | 1 |
| 2N-65 | KOLANO FI200 90˚ |  | 1 |
| 2N-66 | PRZEPUSTNICA 300X600 |  | 1 |
| 2N-67 | PROSTKA 300X600 L=300 |  | 1 |
| 2N-68 | PROSTKA 300X600 L=65 |  | 1 |
| 2N-69 | KOLANO 300X600 90˚ |  | 1 |
| 2N-70 | KOLANO 300X600 90˚ |  | 1 |
| 2N-71 | PROSTKA 300X600 L=145 |  | 1 |
| 2N-72 | PROSTKA 300X600 L=140 |  | 1 |
| 2N-73 | ODSADZKA DELTAH=30 600X300 L=70 | WYKONANIE WARSZTATOWE | 1 |
| 2N-74 | PROSTKA 300X600 L=110 |  | 1 |
| 2N-75 | TRÓJNIK 300X600/FI160/300X600 |  | 1 |
| 2N-76 | PROSTKA 300X600 L=130 |  | 1 |
| 2N-77 | TRÓJNIK 300X600/FI160/300X600 |  | 1 |
| 2N-78 | PROSTKA 300X600 L=190 |  | 1 |
| 2N-79 | TRÓJNIK 300X600/FI160/300X600 |  | 1 |
| 2N-80 | REDUKCJA 300X600/300X500 |  | 1 |
| 2N-81 | PROSTKA 300X500 L=170 |  | 1 |
| 2N-82 | TRÓJNIK 300X500/FI160/300X500 |  | 1 |
| 2N-83 | PROSTKA 300X500 L=200 |  | 1 |
| 2N-84 | TRÓJNIK 300X500/FI160/300X500 |  | 1 |
| 2N-85 | PROSTKA 300X500 L=60 |  | 1 |
| 2N-86 | KOLANO 500X300 90˚ |  | 1 |
| 2N-87 | PROSTKA 300X500 L=300 |  | 1 |
| 2N-88 | PROSTKA 300X500 L=80 |  | 1 |
| 2N-89 | TRÓJNIK 500X300/300X300/500X300 |  | 1 |
| 2N-90 | REDUKCJA 300X500/FI315 |  | 1 |
| 2N-91 | PROSTKA FI315 L=280 |  | 1 |
| 2N-92 | KOLANO FI315 90˚ |  | 1 |
| 2N-93 | PROSTKA FI315 L=75 |  | 1 |
| 2N-94 | TRÓJNIK FI315/FI160/FI315 |  | 1 |
| 2N-95 | PROSTKA FI315 L=220 |  | 1 |
| 2N-96 | TRÓJNIK FI315/FI160/FI315 |  | 1 |
| 2N-97 | REDUKCJA FI315/FI250 |  | 1 |
| 2N-98 | PROSTKA FI250 L=200 |  | 1 |
| 2N-99 | TRÓJNIK FI250/FI160/FI250 |  | 1 |
| 2N-100 | REDUKCJA FI250/FI200 |  | 1 |
| 2N-101 | PROSTKA FI200 L=200 |  | 1 |
| 2N-102 | TRÓJNIK FI200/FI160/FI200 |  | 1 |
| 2N-103 | REDUKCJA FI200/FI160 |  | 1 |
| 2N-104 | PROSTKA FI160 L=210 |  | 1 |
| 2N-105 | KOLANO FI160 90˚ |  | 1 |
| 2N-106 | FLEX FI 160 L=100 |  | 15 |
| 2N-107 | NAWIEWNIK V=200M3/H | RC15-S-160+ MBB-160-160-S | 15 |
| 2N-108 | REDUKCJA 300X300/FI315 |  | 1 |
| 2N-109 | PROSTKA FI315 L=30 |  | 1 |
| 2N-110 | TRÓJNIK FI315/FI160/FI315 |  | 1 |
| 2N-111 | PROSTKA FI315 L=220 |  | 1 |
| 2N-112 | TRÓJNIK FI315/FI160/FI315 |  | 1 |
| 2N-113 | REDUKCJA FI315/FI250 |  | 1 |
| 2N-114 | PROSTKA FI250 L=200 |  | 1 |
| 2N-115 | TRÓJNIK FI250/FI160/FI250 |  | 1 |
| 2N-116 | REDUKCJA FI250/FI200 |  | 1 |
| 2N-117 | PROSTKA FI200 L=200 |  | 1 |
| 2N-118 | TRÓJNIK FI200/FI160/FI200 |  | 1 |
| 2N-119 | REDUKCJA FI200/FI160 |  | 1 |
| 2N-120 | PROSTKA FI160 L=210 |  | 1 |
| 2N-121 | KOLANO FI160 90˚ |  | 1 |

| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2W-1 | WYRZUTNIA DN 800 |  | 1 |
| 2W-2 | ZWĘŻKA 1200x600/DN 800 L=500 |  | 1 |
| 2W-3 | KOLANO 1200X600 90˚ |  | 1 |
| 2W-4 | PROSTKA 600X1200 L=220 |  | 1 |
| 2W-5 | TŁUMIK AKUSTYCZNY 1200X600 L=100 |  | 1 |
| 2W-6 | KOLANO 1200X600 |  | 1 |
| 2W-7 | PROSTKA 1200X600 L=130 |  | 1 |
| 2W-8 | KOLANO 1200X600 |  | 1 |
| 2W-9 | PRZEPUSTNICA 1200X600 |  | 1 |
| 2W-10 | REDUKCJA 1200X600/1340X695 |  | 1 |
| 2W-11 | PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE |  | 1 |
| 2W-12 | PROSTKA 1400X700 L=70 |  | 1 |
| 2W-13 | PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE |  | 1 |
| 2W-14 | REDUKCJA 1340X695/1200X600 |  | 1 |
| 2W-15 | PROSTKA 1200X600 L=150 |  | 1 |
| 2W-16 | REDUKCJA 1200X600/600X600 L=30 |  | 1 |
| 2W-17 | KOLANO 600X600 90˚ |  | 1 |
| 2W-18 | PROSTKA 600X600 L=60 |  | 1 |
| 2W-19 | KOLANO 600X600 90˚ |  | 1 |
| 2W-20 | KOLANO 600X600 90˚ |  | 1 |
| 2W-21 | PROSTKA 600X600 L=50 |  | 1 |
| 2W-22 | TRÓJNIK 600X600/600X300/600X600 |  | 1 |
| 2W-23 | ODSADZKA 600X600 DELTAH=25 L=50 |  | 1 |
| 2W-24 | PROSTKA 600X600 L=70 |  | 1 |
| 2W-25 | TRÓJNIK 600X600/400X400/600X600 |  | 1 |
| 2W-26 | REDUKCJA 600X600/400X400 L=40 |  | 1 |
| 2W-27 | PROSTKA 400X400 L=300 |  | 1 |
| 2W-28 | PROSTKA 400X400 L=300 |  | 1 |
| 2W-29 | PROSTKA 400X400 L=50 |  | 1 |
| 2W-30 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2W-31 | PROSTKA 400X400 L=240 |  | 1 |
| 2W-32 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 2 |
| 2W-33 | PROSTKA 400X400 L=24 |  | 1 |
| 2W-34 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2W-35 | PROSTKA 400X400 L=45 |  | 1 |
| 2W-36 | TRÓJNIK 600X600/FI200/600X600 |  | 1 |
| 2W-37 | PRZEJŚCIE 400X400/FI400 |  | 1 |
| 2W-38 | PROSTKA FI400 L=220 |  | 1 |
| 2W-39 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2W-40 | PROSTKA FI400 L=260 |  | 1 |
| 2W-41 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2W-42 | REDUKCJA FI400/FI315 L=10 |  | 1 |
| 2W-43 | PROSTKA FI315 L=250 |  | 1 |
| 2W-44 | TRÓJNIK FI315/FI200/FI315 |  | 1 |
| 2W-45 | REDUKCJA FI315/FI250 L=10 |  | 1 |
| 2W-46 | PROSTKA FI250 L=260 |  | 1 |
| 2W-47 | TRÓJNIK FI250/FI200/FI250 |  | 1 |
| 2W-48 | REDUKCJA FI250/FI200 L=10 |  | 1 |
| 2W-49 | PROSTKA FI200 L=250 |  | 1 |
| 2W-50 | KOLANO FI200 90˚ |  | 1 |
| 2W-51 | FLEX FI200 L=120 |  | 6 |
| 2W-52 | WYWIEWNIK V=435M3/H | PKA-315+ MBB-200-315-E | 6 |
| 2W-53 | PROSTKA 400X400 L=230 |  | 1 |
| 2W-54 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2W-55 | PROSTKA 400X400 L=24 |  | 1 |
| 2W-56 | KOLANO 400X400 90˚ |  | 1 |
| 2W-57 | PROSTKA 400X400 L=45 |  | 1 |
| 2W-58 | TRÓJNIK 600X600/FI200/600X600 |  | 1 |
| 2W-59 | PRZEJŚCIE 400X400/FI400 |  | 1 |
| 2W-60 | PROSTKA FI400 L=220 |  | 1 |
| 2W-61 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2W-62 | PROSTKA FI400 L=260 |  | 1 |
| 2W-63 | TRÓJNIK FI400/FI200/FI400 |  | 1 |
| 2W-64 | REDUKCJA FI400/FI315 L=10 |  | 1 |
| 2W-65 | PROSTKA FI315 L=250 |  | 1 |
| 2W-66 | TRÓJNIK FI315/FI200/FI315 |  | 1 |
| 2W-67 | REDUKCJA FI315/FI250 L=10 |  | 1 |
| 2W-68 | PROSTKA FI250 L=260 |  | 1 |
| 2W-69 | TRÓJNIK FI250/FI200/FI250 |  | 1 |
| 2W-70 | REDUKCJA FI250/FI200 L=10 |  | 1 |
| 2W-71 | PROSTKA FI200 L=250 |  | 1 |
| 2W-72 | KOLANO FI200 90˚ |  | 1 |
| 2W-73 | FLEX FI200 L=120 |  | 6 |
| 2W-74 | WYWIEWNIK V=435M3/H | PKA-315+ MBB-200-315-E | 6 |
| 2W-75 | PRZEPUSTNICA 600X300 |  | 1 |
| 2W-76 | PROSTKA 600X300 L=230 |  | 1 |
| 2W-77 | ODSADZKA DELTAH=18 600X300 L=50 |  | 1 |
| 2W-78 | PROSTKA 600X300 L=220 |  | 1 |
| 2W-79 | PROSTKA 600X300 L=120 |  | 1 |
| 2W-80 | ODSADZKA DELTAH=30 600X300 L=56 |  | 1 |
| 2W-81 | KOLANO 600X300 90˚ |  | 1 |
| 2W-82 | PROSTKA 600X300 L=50 |  | 1 |
| 2W-83 | TRÓJNIK 600X300/300X300/600X300 |  | 1 |
| 2W-84 | REDUKCJA ASYMETRYCZNA 600X300/300X300 L=60 |  | 1 |
| 2W-85 | PROSTKA 300X300 L=300 |  | 1 |
| 2W-86 | KOLANO 300X300 90˚ |  | 1 |
| 2W-87 | PROSTKA 300X300 L=70 |  | 1 |
| 2W-88 | TRÓJNIK 300X300/FI200/300X300 |  | 1 |
| 2W-89 | PRZEJŚCIE 300X300/FI315 |  | 1 |
| 2W-90 | PROSTKA FI315 L=230 |  | 1 |
| 2W-91 | TRÓJNIK FI315/FI200/FI315 |  | 1 |
| 2W-92 | REDUKCJA FI315/FI250 |  | 1 |
| 2W-93 | PROSTKA FI250 L=250 |  | 1 |
| 2W-94 | TRÓJNIK FI250/FI200/FI250 |  | 1 |
| 2W-95 | REDUKCJA FI250/FI200 |  | 1 |
| 2W-96 | PROSTKA FI200 L=200 |  | 1 |
| 2W-97 | KOLANO FI200 90˚ |  | 1 |
| 2W-98 | FLEX FI200 L=100 |  | 8 |
| 2W-99 | WYWIEWNIK V=375M3/H | PKA-200+ MBB-200-200-S | 8 |
| 2W-100 | PROSTKA 300X300 L=40 |  | 1 |
| 2W-101 | TRÓJNIK 300X300/FI200/300X300 |  | 1 |
| 2W-102 | PRZEJŚCIE 300X300/FI315 |  | 1 |
| 2W-103 | PROSTKA FI315 L=230 |  | 1 |
| 2W-104 | TRÓJNIK FI315/FI200/FI315 |  | 1 |
| 2W-105 | REDUKCJA FI315/FI250 |  | 1 |
| 2W-106 | PROSTKA FI250 L=250 |  | 1 |
| 2W-107 | TRÓJNIK FI250/FI200/FI250 |  | 1 |
| 2W-108 | REDUKCJA FI250/FI200 |  | 1 |
| 2W-109 | PROSTKA FI200 L=200 |  | 1 |
| 2W-110 | KOLANO FI200 90˚ |  | 1 |