| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4N-1 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=260 | 1 |
| 4N-2 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=300 | 1 |
| 4N-3 | KOLANO 500X250 90˚ |  | 1 |
| 4N-4 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=190 | 1 |
| 4N-5 | KOLANO 500X250 90˚ |  | 1 |
| 4N-6 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=150 | 1 |
| 4N-7 | KOLANO 250X500 90˚ |  | 1 |
| 4N-8 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=65 | 1 |
| 4N-9 | KOLANO 250X500 90˚ |  | 1 |
| 4N-10 | KOLANO 500X250 90˚ |  | 1 |
| 4N-11 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=140 | 1 |
| 4N-12 | KOLANO 500X250 90˚ |  | 1 |
| 4N-13 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=70 | 1 |
| 4N-14 | CZWÓRNIK 500X250/FI160/500X250 |  | 1 |
| 4N-15 | REDUKCJA 500X250/FI315 |  | 1 |
| 4N-16 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=150 | 1 |
| 4N-17 | CZWÓRNIK FI315/160/315 |  | 1 |
| 4N-18 | REDUKCJA FI315/250 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 4N-19 | PROSTKA FI 250 | OCYNK L=200 | 1 |
| 4N-20 | CZWÓRNIK FI250/160/250 |  | 1 |
| 4N-21 | REDUKCJA FI250/200 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 4N-22 | PROSTKA FI 200 | OCYNK L=200 | 1 |
| 4N-23 | TRÓJNIK FI200/200/200 |  | 1 |
| 4N-24 | REDUKCJA FI200/160 | SYMETRYCZNA | 2 |
| 4N-25 | FLEX FI160 | L=185 | 4 |
| 4N-26 | NAWIEWNIK |  | 4 |
| 4N-27 | FLEX FI160 | L=75 | 4 |
| 4N-28 | NAWIEWNIK | RS14-V-S-0-250+ MBB-160-250-S | 4 |

| L.P. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4W-1 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=110 | 1 |
| 4W-2 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=300 | 1 |
| 4W-3 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=300 | 1 |
| 4W-4 | KOLANO 500X250 90˚ |  | 1 |
| 4W-5 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=190 | 1 |
| 4W-6 | KOLANO 500X250 90˚ |  | 1 |
| 4W-7 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=70 | 1 |
| 4W-8 | KOLANO 250X500 90˚ |  | 1 |
| 4W-9 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=65 | 1 |
| 4W-10 | KOLANO 250X500 90˚ |  | 1 |
| 4W-11 | PROSTKA 500X250 | OCYNK L=80 | 1 |
| 4W-12 | TRÓJNIK 500X250/FI200/500X250 |  | 1 |
| 4W-13 | REDUKCJA 500X250/FI315 |  | 1 |
| 4W-14 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=90 | 1 |
| 4W-15 | TRÓJNIK FI315/200/315 |  | 1 |
| 4W-16 | PROSTKA FI 315 | OCYNK L=210 | 1 |
| 4W-17 | TRÓJNIK FI315/200/315 |  | 1 |
| 4W-18 | REDUKCJA FI315/250 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 4W-19 | PROSTKA FI 250 | OCYNK L=210 | 1 |
| 4W-20 | TRÓJNIK FI250/200/250 |  | 1 |
| 4W-21 | REDUKCJA FI250/200 | SYMETRYCZNA | 1 |
| 4W-22 | PROSTKA FI 200 | OCYNK L=200 | 1 |
| 4W-23 | KOLANO FI 200 90˚ |  | 1 |
| 4W-24 | FLEX FI200 | L=160 | 5 |
| 4W-25 | WYWIEWNIK | PKA-250+ MBB-200-250-E | 5 |